## Sheet1
Asset config id | Location id | Location description | Asset serial number | Asset type | Asset description | Software version | Software description | Asset status
BRK-CC-UPS | BRK-CC | Boraki Central Cabin | UPS | UPS | UPS |  |  | Online
ALH-152-ACO | ALH-152 | ALH-152 | ACO | ACO | ACO |  |  | Online
DDR-KRJ-SS Rope | DDR-KRJ | Dadri-Khurja Section | SS Rope | ATD Rope (SS) | Flexible Steel Rope |  |  | Online
BRK-ASS-500kVA DT | BRK-ASS | ASS Boraki | 500kVA DT | Distribution Transformer | Traction Transformer |  |  | Online
WIR-TSS-LA-01 | WIR-TSS | Wair TSS | LA-01 | 42kV LA | 42kV Lightning Arrester |  |  | Online
WIR-TSS-HVLA 16 | WIR-TSS | Wair TSS | HVLA 16 | 120 kV LA | 120kV Lightning Arrester |  |  | Online
SIK-SSP-LA-04 | SIK-SSP | Sikandarpur SSP | LA-04 | 42kV LA | 42kV Lightning Arrester |  |  | Online
WIR-TSS-DM-194 | WIR-TSS | Wair TSS | DM-194 | DPIM | 1250A Double Pole Isolator (Motorised) |  |  | Online
ALH-153-ACO | ALH-153 | ALH-153 | ACO | ACO | ACO |  |  | Online
WIR-TSS-CRP | WIR-TSS | Wair TSS | CRP | CRP | CRP |  |  | Online
WIR-TSS-HVLA-19 | WIR-TSS | Wair TSS | HVLA-19 | 120 kV LA | 120kV Lightning Arrester |  |  | Online
WIR-TSS-HVLA-21 | WIR-TSS | Wair TSS | HVLA-21 | 120 kV LA | 120kV Lightning Arrester |  |  | Online
WIR-TSS-HVLA-15 | WIR-TSS | Wair TSS | HVLA-15 | 120 kV LA | 120kV Lightning Arrester |  |  | Online
SIK-SSP-BM 227 | SIK-SSP | Sikandarpur SSP | BM 227 | SCADA | SCADA |  |  | Online
WIR-TSS-AFL Wair TSS | WIR-TSS | Wair TSS | AFL Wair TSS | AFL | AFL |  |  | Online
WIR-TSS-LVPT-4 | WIR-TSS | Wair TSS | LVPT-4 | 25kV PT | 25 kV Potential Transformer |  |  | Online
WIR-TSS-TCB-23 | WIR-TSS | Wair TSS | TCB-23 | TCB | 132kV, 1600A Triple Pole Circuit Breaker |  |  | Online